## Wales & West
Wales & West: Connections Sample data
Directly Connected Loads
Connection Probability (based on Supply Points connected per load band on each tier / total sites on load band) | [14 empty] | LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
| Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
| 0 - 2500 73.2 | 0% | 0.06004% | 0.8667% | 99.07% | 0.07251% | 0.4829% | 2.447% | 5.38% | 8.094% | 18.03% | 46.24% | 18.33% | 100% | 2384981.9738 | 464484 | 19.48%
| 2500 - 5000 146.5 | 0% | 0.3716% | 4.772% | 94.86% | 0.1288% | 1.249% | 6.54% | 10.51% | 10.79% | 18.34% | 34.91% | 12.39% | 100% | 14521.628 | 3728 | 25.67%
| 5000 - 10000 293.1 | 0% | 0.3885% | 7.264% | 92.35% | 0.1648% | 1.495% | 6.04% | 9.807% | 11.41% | 18.62% | 32% | 12.81% | 100% | 6509.5781 | 1666 | 25.59%
| 10000 - 15000 439.6 | 0% | 0.6261% | 10.33% | 89.04% | 0.313% | 0.9391% | 4.348% | 7.443% | 10.85% | 19.2% | 34.5% | 11.44% | 100% | 2200.2643 | 575 | 26.14%
| 15000 - 20000 586.1 | 0% | 0.809% | 10.95% | 88.24% | 0.3111% | 1.431% | 4.543% | 6.783% | 13.25% | 16.99% | 35.91% | 9.023% | 100% | 1234.463 | 312 | 25.28%
| 20000 - 25000 732.7 | 0% | 1.22% | 12.09% | 86.69% | 0.9146% | 1.931% | 5.691% | 10.47% | 10.98% | 17.17% | 31% | 8.537% | 100% | 730.7713 | 182 | 24.9%
| 25000 - 100000 2931 | 0% | 2.064% | 18.09% | 79.85% | 0.5261% | 1.74% | 3.966% | 9.106% | 11.53% | 17.73% | 30.96% | 4.29% | 100% | 1829.2768 | 464 | 25.37%
| 100000 - 500000 14654 | 0% | 9.609% | 42.53% | 47.86% | 0% | 0% | 0.7117% | 6.584% | 12.99% | 18.86% | 8.007% | 0.7117% | 100% | 255.5979 | 66 | 25.78%
| 500000 - 2.0m 58614 | 0% | 17.68% | 60.96% | 21.37% | 0% | 0% | 4.399% | 1.257% | 10.05% | 1.257% | 4.399% | 0% | 100% | 30.1266 | 15 | 50%
| 2.0m - 10.0m 293071 | 2.083% | 31.25% | 55.51% | 11.16% | 0% | 0% | 2.232% | 2.232% | 2.232% | 0% | 4.464% | 0% | 100% | 5.3571 | 5 | 100%
| >10.0m >293071 | 54.55% | 45.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0%
[15 empty] | 2412299.0369 | 471497 | 19.55%
100% of the population of loads connected to the LTS, IP or MP tiers was analysed
CSEPs
Connection Probability (based on Supply Points connected per load band on each tier / total sites on load band) | [14 empty] | LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
| Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
| 0 - 2500 73.2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4.95% | 0% | 7.921% | 2.97% | 12.87% | 20.79% | 50.5% | 100% | 159 | 38 | 23.9%
| 2500 - 5000 146.5 | 0% | 0% | 0.9302% | 99.07% | 0% | 0% | 0.9302% | 4.419% | 7.209% | 11.63% | 17.91% | 56.98% | 100% | 505.2558 | 111 | 21.98%
| 5000 - 10000 293.1 | 0% | 0.1675% | 2.68% | 97.15% | 0% | 1.005% | 0% | 2.178% | 3.853% | 10.39% | 24.29% | 55.44% | 100% | 678.124 | 197.6025 | 29.2%
| 10000 - 15000 439.6 | 0% | 0% | 3.021% | 96.98% | 0% | 0% | 0.9063% | 2.719% | 6.949% | 6.949% | 30.82% | 48.64% | 100% | 359.7915 | 109.9999 | 30.56%
| 15000 - 20000 586.1 | 0% | 0.8333% | 3.75% | 95.42% | 0% | 0% | 1.25% | 1.25% | 4.167% | 12.5% | 52.92% | 23.33% | 100% | 248.0833 | 67.9998 | 27.42%
| 20000 - 25000 732.7 | 0% | 0% | 2.717% | 97.28% | 0% | 4.348% | 0% | 1.63% | 1.63% | 9.783% | 65.76% | 14.13% | 100% | 184.837 | 67.9999 | 36.76%
| 25000 - 100000 2931 | 0% | 0% | 4.563% | 95.44% | 0% | 0% | 0.3802% | 2.535% | 4.309% | 17.62% | 60.46% | 10.14% | 100% | 819.8061 | 261.9994 | 31.95%
| 100000 - 500000 14654 | 0% | 1.261% | 14.26% | 84.48% | 0% | 0% | 0% | 7.565% | 12.61% | 30.26% | 34.04% | 0% | 100% | 218.7965 | 66.9868 | 30.59%
| 500000 - 2.0m 58614 | 0% | 0% | 42.86% | 57.14% | 0% | 0% | 0% | 23.81% | 19.05% | 4.762% | 9.524% | 0% | 100% | 13.1429 | 5.9999 | 46.15%
| 2.0m - 10.0m 293071 | 0% | 38.89% | 61.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0%
| >10.0m >293071 | 0% | 95.77% | 4.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0%
[15 empty] | 3186.8371 | 927.5882 | 29.12%
100% of the population of loads connected to the LTS, IP or MP tiers was analysed