## Sheet1
Scotland Network
Connection Probability - Number of Supply Points in each Load Band connected to each tier / total number of supply points in that load band
Directly Connected Loads | [13 empty] | Total LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
0 - 2500 73.2 | 0% | 0.0911% | 2.975% | 96.93% | 0.1416% | 0.3254% | 2.526% | 6.573% | 9.827% | 24.42% | 43.64% | 9.479% | 100% | 1677117.8909 | 385517 | 22.99%
2500 - 5000 146.5 | 0% | 0.8271% | 6.215% | 92.96% | 0.0466% | 0.9727% | 4.549% | 8.48% | 14.38% | 21.76% | 33.74% | 9.034% | 100% | 12611.6442 | 4208 | 33.37%
5000 - 10000 293.1 | 0% | 1.432% | 9.679% | 88.89% | 0.1491% | 1.76% | 4.444% | 9.664% | 14.63% | 21.31% | 29.17% | 7.755% | 100% | 5276.4444 | 1719 | 32.58%
10000 - 15000 439.6 | 0% | 1.69% | 12.72% | 85.59% | 0.1207% | 1.529% | 4.306% | 8.089% | 10.87% | 22.45% | 29.3% | 8.934% | 100% | 2150.9662 | 614 | 28.55%
15000 - 20000 586.1 | 0% | 2.17% | 13.47% | 84.37% | 0.2553% | 1.659% | 5.871% | 8.679% | 11.93% | 20.61% | 29.74% | 5.616% | 100% | 1250.2897 | 360 | 28.79%
20000 - 25000 732.7 | 0% | 1.894% | 14.96% | 83.15% | 0% | 1.695% | 7.079% | 9.073% | 13.36% | 19.44% | 28.51% | 3.988% | 100% | 809.8863 | 248 | 30.62%
25000 - 100000 2931 | 0% | 3.695% | 19.73% | 76.57% | 0.1848% | 1.515% | 5.765% | 8.5% | 11.35% | 19.84% | 27.27% | 2.143% | 100% | 2019.932 | 756 | 37.43%
100000 - 500000 14654 | 0% | 9.04% | 45.76% | 45.2% | 0.3766% | 1.318% | 4.143% | 6.026% | 12.62% | 11.3% | 9.416% | 0% | 100% | 244.5198 | 97 | 39.67%
500000 - 2.0m 58614 | 0.7937% | 24.2% | 60.49% | 14.52% | 0% | 2.42% | 2.42% | 4.033% | 4.033% | 1.613% | 0% | 0% | 100% | 18.2927 | 11 | 60.13%
2.0m - 10.0m 293071 | 2.222% | 35.1% | 60.17% | 2.507% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.507% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.1282 | 1 | 88.64%
>10.0m >293071 | 28.57% | 35.71% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0
[14 empty] | 1701500.9945 | 393531 | 23.13%
CSEPs | [13 empty] | Total LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
0 - 2500 73.2 | 0% | 0% | 9.259% | 90.74% | 0% | 0% | 1.852% | 5.556% | 11.11% | 12.96% | 25.93% | 33.33% | 100% | 96.1852 | 85 | 88.37%
2500 - 5000 146.5 | 0% | 0% | 5.952% | 94.05% | 0% | 0.5952% | 1.786% | 4.167% | 9.524% | 15.48% | 35.71% | 26.79% | 100% | 267.0952 | 111 | 41.56%
5000 - 10000 293.1 | 0% | 0.5814% | 4.942% | 94.48% | 0% | 0% | 1.453% | 6.686% | 4.07% | 12.21% | 32.56% | 37.5% | 100% | 475.218 | 209 | 43.98%
10000 - 15000 439.6 | 0% | 1.732% | 6.926% | 91.34% | 0% | 0% | 2.597% | 5.195% | 6.061% | 13.85% | 29.44% | 34.2% | 100% | 317.8701 | 137 | 43.1%
15000 - 20000 586.1 | 0% | 1.01% | 8.081% | 90.91% | 0.5051% | 0.5051% | 2.525% | 10.1% | 8.081% | 9.596% | 49.49% | 10.1% | 100% | 246.3636 | 134 | 54.39%
20000 - 25000 732.7 | 0% | 0.5747% | 9.77% | 89.66% | 0% | 0% | 2.299% | 8.046% | 6.322% | 22.41% | 34.48% | 16.09% | 100% | 198.1379 | 88 | 44.41%
25000 - 100000 2931 | 0% | 0.8264% | 12.12% | 87.05% | 0.2755% | 0.9642% | 0.8264% | 7.438% | 8.264% | 23.14% | 38.15% | 7.989% | 100% | 791.3058 | 361.9999 | 45.75%
100000 - 500000 14654 | 0% | 1.66% | 33.2% | 65.15% | 0% | 0% | 3.32% | 6.224% | 16.18% | 22.41% | 14.52% | 2.49% | 100% | 198.6929 | 81.3293 | 40.93%
500000 - 2.0m 58614 | 0% | 6.452% | 77.42% | 16.13% | 3.226% | 0% | 0% | 9.677% | 0% | 3.226% | 0% | 0% | 100% | 8.0645 | 6 | 74.4%
2.0m - 10.0m 293071 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0
>10.0m >293071 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0
[14 empty] | 2598.9334 | 1213.3292 | 46.69%