## Sheet1
Southern Network
Connection Probability - Number of Supply Points in each Load Band connected to each tier / total number of supply points in that load band
Directly Connected Loads | [13 empty] | Total LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
0 - 2500 73.2 | 0% | 0.007928% | 1.44% | 98.55% | 0.1139% | 0.6621% | 3.108% | 7.261% | 7.701% | 24.46% | 42.56% | 12.69% | 100% | 3915759 | 378955 | 9.678%
2500 - 5000 146.5 | 0% | 0.04342% | 7.676% | 92.28% | 0.2104% | 1.159% | 6.426% | 11.53% | 10.77% | 23.11% | 31.49% | 7.589% | 100% | 27628 | 3977 | 14.39%
5000 - 10000 293.1 | 0% | 0.1048% | 8.878% | 91.02% | 0.05644% | 2.29% | 7.95% | 14.05% | 11.11% | 21.95% | 27.62% | 5.991% | 100% | 11288 | 1671 | 14.8%
10000 - 15000 439.6 | 0% | 0.1153% | 10.26% | 89.62% | 0.4613% | 1.568% | 7.542% | 15.24% | 12.43% | 22.81% | 24.05% | 5.512% | 100% | 3886 | 570 | 14.67%
15000 - 20000 586.1 | 0% | 0.4618% | 12.55% | 86.99% | 0% | 1.175% | 7.137% | 14.9% | 12.51% | 20.28% | 27.12% | 3.862% | 100% | 2072 | 292 | 14.09%
20000 - 25000 732.7 | 0% | 0.3504% | 12.26% | 87.39% | 0% | 4.905% | 8.549% | 8.97% | 11.63% | 25.09% | 25.58% | 2.663% | 100% | 1247 | 195 | 15.64%
25000 - 100000 2931 | 0% | 0.3172% | 17.11% | 82.58% | 0.3416% | 2.538% | 8.102% | 15.2% | 12.49% | 22.45% | 19.94% | 1.513% | 100% | 3384 | 489 | 14.45%
100000 - 500000 14654 | 0.1323% | 2.532% | 39.81% | 57.53% | 0% | 2.391% | 8.58% | 10.13% | 17.86% | 13.93% | 4.642% | 0% | 100% | 409 | 74 | 18.09%
500000 - 2.0m 58614 | 0.6849% | 19.13% | 76.54% | 3.645% | 0% | 0% | 0% | 0.9111% | 1.822% | 0% | 0.9111% | 0% | 100% | 4 | 10 | 250%
2.0m - 10.0m 293071 | 8% | 36.32% | 50.84% | 4.842% | 0% | 0% | 2.421% | 0% | 0% | 0% | 2.421% | 0% | 100% | 2 | 2
>10.0m >293071 | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0
[14 empty] | 3965679 | 386235 | 9.739%
CSEPs | [13 empty] | Total LP Supply Points | LP Sample Size | LP Sample %
Connection Probability | LTS | IP | MP | LP | 8. >24" | 7. >18-24" | 6. >12-18" | 5. 10-12" | 4. 8-9" | 3. 6-7" | 2. 4-5" | 1. <=3" | Total
0 - 2500 73.2 | 0% | 0% | 3.109% | 96.89% | 0% | 0% | 0% | 2.073% | 4.145% | 18.65% | 53.37% | 18.65% | 100% | 415.6632 | 93 | 22.37%
2500 - 5000 146.5 | 0% | 0% | 2.681% | 97.32% | 0% | 0.6993% | 2.098% | 5.594% | 12.12% | 21.56% | 35.66% | 19.58% | 100% | 1356.6317 | 418 | 30.81%
5000 - 10000 293.1 | 0% | 0% | 3.141% | 96.86% | 0% | 0.4188% | 0.9424% | 6.283% | 11.1% | 21.47% | 33.51% | 23.14% | 100% | 1298.8743 | 419.635 | 32.31%
10000 - 15000 439.6 | 0% | 0% | 4.969% | 95.03% | 0% | 1.159% | 1.622% | 4.636% | 6.49% | 20.86% | 41.26% | 19.01% | 100% | 551.1812 | 160.5626 | 29.13%
15000 - 20000 586.1 | 0% | 0% | 5.858% | 94.14% | 0% | 0% | 0.8368% | 6.695% | 5.858% | 22.59% | 47.7% | 10.46% | 100% | 273.0126 | 96.7071 | 35.42%
20000 - 25000 732.7 | 0% | 0.6757% | 4.73% | 94.59% | 0% | 2.703% | 1.351% | 8.784% | 12.16% | 14.19% | 47.3% | 8.108% | 100% | 181.6216 | 76.9998 | 42.4%
25000 - 100000 2931 | 0% | 0.145% | 12.01% | 87.84% | 0% | 1.015% | 2.029% | 4.784% | 10.15% | 23.92% | 39.28% | 6.668% | 100% | 735.2566 | 258.7798 | 35.2%
100000 - 500000 14654 | 0% | 2.225% | 27.02% | 70.76% | 0% | 0% | 2.67% | 7.565% | 12.46% | 34.71% | 13.35% | 0% | 100% | 201.6552 | 51.1211 | 25.35%
500000 - 2.0m 58614 | 0% | 7.58% | 72.21% | 20.21% | 0% | 2.527% | 2.527% | 0% | 5.053% | 10.11% | 0% | 0% | 100% | 9.0955 | 5.4198 | 59.59%
2.0m - 10.0m 293071 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0
>10.0m >293071 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
[14 empty] | 5022.9919 | 1580.2252 | 31.46%